广东碧桂园职业学院校内实训（验）安全检查项目表（自查）

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符 合 | 基 本 符 合 | 不 符 合 | 不 适 用 | 问题说明 |
| 1 | 教学部层面安全责任体系 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 成立实验室安全领导小组，由党政一把手挂帅，研究所（实验室）负责人参加 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 教学部有专兼职实验室秘书或管理人员（非文科院系是兼职的填“基本符合”） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 建立研究所（实验）室层面的安全责任体系，所有房间（包括分布在主校区和其它校区）都需明确安全责任人 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 教学部与实训室管理员签订了实验室安全管理责任书 |  |  |  |  |  |
| 2 | 经费保障 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 每年有实验室安全常规经费预算 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 有专项经费或自筹经费投入实验室安全建设与管理 |  |  |  |  |  |
| 3 | 教学部层面的安全管理制度 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 具有学科特色的实验室安全管理制度 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 有安全检查与值班值日制度 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 有实验操作规程（含安全注意事项，特别是对于危险性实验与操作） |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 有仪器操作规程（含安全注意事项） |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 有体现学科特色的应急预案 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规章制度的执行 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 建立安全检查和值日台账，且记录规范 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 将有操作指导性的制度、规程上墙 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 对于检查发现存在问题的，有合适的方式通知被查实验室，如网上公示、整改通知书等 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 检查出的问题得到及时的整改，有记录 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全教育 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 教育培训计划 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 有年度安全教育培训计划 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 有安全教育和培训的记录，并存档 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 活动组织与实施 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 开展了教职工安全教育与培训 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 开展了学生安全教育与培训 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 开展了结合学科特点的应急演练 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 实验室安全考试系统 |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 建立了实验室安全考试系统 |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | 每年组织学生学习与考试，发放合格证 |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | 组织对教师的考试，有记录 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 宣传 |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 在本单位主页设立专门的板块开展安全宣传、报道 |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | 设有安全教育宣传窗，或有宣传画、标语、提示等 |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | 编印《实验室安全手册》并发放到每一位师生 |  |  |  |  |  |
| 5.4.4 | 通过短信、网络等途径定期对师生进行安全方面的温馨提醒 |  |  |  |  |  |
| 6 | 实验室环境与管理 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 场所 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | 特殊实验室应张贴相应的安全警示标识 |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | 实验室消防通道通畅 |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | 门上有可视窗 |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | 不安装额外的铁栏栅门（特殊情况除外） |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | 除一楼之外不安装防盗窗（特殊情况除外） |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 | 公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 |  |  |  |  |  |
| 6.1.8 | 所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 卫生与环境 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 实验区与学习区明确分开，布局合理 |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好 |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 不存在门开着而无人的现象 |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等） |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 场所其它安全 |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等 |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | 实验室内不烧煮食物、用餐 |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 | 不在实验室内睡觉过夜 |  |  |  |  |  |
| 6.4.4 | 实验室内无吸烟现象 |  |  |  |  |  |
| 6.4.5 | 化学、生物类实验室不得使用可燃性蚊香。其他实验室如需使用，其底盘必须是金属的 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全设施 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 应急设施 |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 配置消防器材（烟感报警器、灭火器、消防栓、手动报警器等） |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | 实验顺室有逃生线路指示图，并安装了应急指示灯 |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | 灭火器配备数量合理，无灭火器过期现象，摆放位置利于取用 |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | 重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等。 |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 | 应急喷淋装置水管总阀处常开状态，喷头下方无障碍物 |  |  |  |  |  |
| 7.1.7 | 有应急喷淋和洗眼装置的巡检记录 |  |  |  |  |  |
| 7.1.8 | 楼层或实验室配备了急救药箱 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气的实验室，有吸收过滤装置 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | 通风系统运行正常 |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | 有通风设备进行风速测定等维护、检修记录 |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | 换气扇使用正常 |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | 风机固定无松动、无异常噪声 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水电安全 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 用电基础安全 |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象 |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | 无乱拉乱接电线现象 |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象 |  |  |  |  |  |
| 8.1.5 | 无多个接线板串联、接线板直接放在地面的现象 |  |  |  |  |  |
| 8.1.6 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  |  |  |  |
| 8.1.7 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 用水安全 |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 |  |  |  |  |  |
| 9 | 设施与场所 |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 实验室安全防范设施达到安全要求，对BSL-2/ABSL-2及以上等级实验室需有门禁和准入制度 |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 | 配有符合相应生物安全等级要求的生物安全柜，定期检查生物安全柜风速及高效空气微粒过滤器性能，并做好了记录 |  |  |  |  |  |
| 9.2.3 | 储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施，并安装监控报警装置 |  |  |  |  |  |
| 9.2.4 | 有高压灭菌器，并能正常工作 |  |  |  |  |  |
| 9..2.5 | 安装了防虫纱窗、入口处有挡鼠板 |  |  |  |  |  |
| 10 | 仪器设备安全 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 常规管理 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 建立了设备台帐 |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 | 高功率的设备与电路容量相匹配 |  |  |  |  |  |
| 10.1.3 | 仪器设备接地良好 |  |  |  |  |  |
| 10.1.4 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源 |  |  |  |  |  |
| 10.1.5 | 有仪器设备运行、维护的记录 |  |  |  |  |  |
| 10.1.6 | 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，有安全警示标识，并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏等） |  |  |  |  |  |
| 10.1.7 | 无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象 |  |  |  |  |  |
| 10.1.8 | 对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源等） |  |  |  |  |  |
| 10.1.9 | 特种设备（锅炉、高压设备、吊车、行车等）需有资质单位出具的检定证明，操作人员需持证上岗 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | 明火电炉与电吹风管理 |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 未经学校管理部门许可不使用明火电炉 |  |  |  |  |  |
| 10.2.2 | 有许可证使用明火电炉的，其使用位置周围无易燃物品，并配备了灭火器、砂桶等灭火设施 |  |  |  |  |  |
| 10.2.3 | 不使用明火电炉加热易燃易爆溶剂 |  |  |  |  |  |
| 10.2.4 | 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，及时拔除电源插头 |  |  |  |  |  |
| 11 | 个人防护与其它 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 正确选用防护用品 |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | 穿实验服或防护服 |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | 按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等） |  |  |  |  |  |
| 11.1.4 | 特殊场所按需佩戴了安全帽、防护帽，无长发飘散在外的现象 |  |  |  |  |  |
| 11.1.5 | 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场 |  |  |  |  |  |
| 11.2.2 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场 |  |  |  |  |  |
| 11.2.3 | 实验室内无穿拖鞋、短裤等现象 |  |  |  |  |  |
| 11.2.4 | 非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室等）无穿戴实验服、实验手套等现象 |  |  |  |  |  |
| 11.2.5 | 操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等 |  |  |  |  |  |
| 11.2.6 | 手机、银行卡等不带入高磁场实验室 |  |  |  |  |  |
| 11.2.7 | 有规范的实训（验）记录 |  |  |  |  |  |

检查人（签名）：                   教学部负责人（签名）：

日期：			                     日期：